## 誘導基準
第３号様式（第４条関係）(本様式における省令とは平成１８年国土交通省令第１１４号に定めるものとする） 年 月 日
建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト
| 建物名称 | 特定建築主等 氏名
| 用 途 | 設計者 氏名
延床面積 ㎡
○一般基準１
特定施設等 | チェック項目
出入口 （省令第２条） | ①出入口 （昇降機・便所・浴室等の出入口、基準適合出入口に併設された出入口を除く。） |  | －
(1) 幅は９０ｃｍ以上であるか
(2) 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
| ②一以上の建物出入口 |  | －
(1) 幅は１２０ｃｍ以上であるか
(2) 戸は自動に開閉し、前後に水平部分を設けているか
廊下等 （省令第３条） | ①幅は１８０ｃｍ以上（区間５０ｍ以内ごとに車いすがすれ違い可能な場所がある場合、１４０ｃｍ以上） であるか
②表面は滑りにくい仕上げであるか
③点状ブロック等の敷設 （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※１
④戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
⑤側面に外開きの戸がある場合はアルコーブを設けているか
⑥突出物を設ける場合は視覚障害者の通行の安全上支障とならないよう措置されているか
⑦休憩設備を適切に設けているか
| ⑧上記①、④は車いす使用者の利用上支障がない部分 ※２ は適用除外 |  | －
階段 （省令第４条） | ①幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりの幅は１０ｃｍまで不算入）
②けあげは１６ｃｍ以下であるか
③踏面は３０ｃｍ以上であるか
④両側に手すりを設けているか （踊場を除く）
⑤表面は滑りにくい仕上げであるか
⑥段は踏面とその周囲の色の明度・色相・彩度の差が大きく、識別しやすいものか
⑦段は突き出し等がなく、つまづきにくいものか
⑧点状ブロック等の敷設 （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※３
⑨主な階段を回り階段としていないか
傾斜路、昇降機（省令第５条） | ①階段以外に傾斜路・エレベーターその他の昇降機（２以上の階にわたるときは省令第７条の昇降 機に限る）を設けているか
②上記①は車いす使用者の利用上支障がない場合 ※４ は適用除外
傾斜路 （省令第６条） | ①幅は１５０ｃｍ以上（階段に併設する場合は１２０ｃｍ以上）であるか
②勾配は１／１２以下であるか
③高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか
④両側に手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除）
⑤表面は滑りにくい仕上げであるか
⑥前後の廊下等との色の明度・色相・彩度の差が大きく、識別しやすいものか
⑦点状ブロック等の敷設 （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） ※５
⑧上記①から③は車いす使用者の利用上支障がない部分 ※６ は適用除外
※１ 平成１８年国土交通省告示第１４９７号第１ で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合
※２ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等の部分
※３ 平成１８年国土交通省告示第１４９７号第２ で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
・段部分と連続して手すりを設ける場合
※４ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場等のみに通ずる階段である場合
※５ 平成１８年国土交通省告示第１４９７号第３ で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合
・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
※６ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分
○一般基準２
特定施設等 | チェック項目
エレベーター （省令第７条） | ①必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設・客室・浴室等のある階、地上階）に停止する エレベーターが１以上あるか
| ②多数の者／主として高齢者、身体障害者等が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー |  | －
(1) かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(2) かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか
(3) 乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか
(4) かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
(5) 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
| ③多数の者／主として高齢者、身体障害者等が利用する１以上のエレベーター・乗降ロビー |  | －
(1) ②のすべてを満たしているか
(2) かごの幅は、１４０ｃｍ以上であるか
(3) かごは車いすが転回できる形状か
(4) かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
| ④不特定多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー |  | －
(1) かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(2) かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか
(3) 乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか
(4) かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
(5) 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
(6) かごの幅は、１４０ｃｍ以上であるか
(7) かごは車いすが転回できる形状か
| ⑤不特定多数の者が利用する１以上のエレベーター・乗降ロビー |  | －
(1) ④(2)、(4)、(5)、(7)を満たしているか
(2) かごの幅は、１６０ｃｍ以上であるか
(3) かご及び昇降路の出入口の幅は９０ｃｍ以上であるか
(4) 乗降ロビーは水平で、１８０ｃｍ角以上であるか
(5) かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
| ⑥不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用する１以上のエレベーター・乗降 ロビー ※１ |  | －
(1) ③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか
(2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
(3) かご内及び乗降ロビーに視覚障害者が利用しやすい制御装置 ※２ を設けているか
(4) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けて いるか
（省令第14条) | ⑦付近に標識を設けているか
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 （省令第８条） | ①昇降行程が４ｍ以下、又は階段・傾斜路等に沿って昇降するするエレベーターの場合 |  | －
(1)かごの定格速度は１５ｍ/分以下であるか
(2)かごの床面積は２．２５㎡以下であるか
(3)段差解消機（平成１２年建設省告示第１４１３号第１第七号のもの）であるか
(4)かごの幅は７０cm以上であるか
(5)かごの奥行きは１２０ｃｍ以上であるか
(6)かごの床面積は十分であるか （車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合）
| ②車いす使用者を乗せたまま、２枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降するエスカレ ーターの場合 |  | －
(1)当該運転時の踏段の定格速度は３０ｍ/分以下であるか
(2)２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けているか
(3)車いす使用者用エスカレーター（平成１２年建設省告示台１４１７号第１ただし書のもの）であるか
（省令第14条) | ③付近に標識を設けているか
※１ 平成１８年国土交通省告示第１４９４号 で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
※２ 平成１８年国土交通省告示第１４９３号 で定められた以下の方法による設備
Ⅰ 文字等の浮き彫り
Ⅱ 音による案内
Ⅲ 点字及びⅠ、Ⅱに類するもの
○一般基準３
特定施設等 | チェック項目
便所 （省令第９条） | ①車いす使用者用便房を設けているか （各階の便房総数の原則２％以上）
(1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか
(2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
| (3) 出入口 （当該便房を設ける便所も同様） |  | －
・幅は８０ｃｍ以上であるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
(4) 標識を掲示しているか
(5) 車いす使用者用便房がない便所には腰掛便座、手すりが設けられた便房があるか （当該便所の近くに車いす使用者用便房のある便所を設ける場合を除く）
②オストメイト対応の便房を設けているか （各階１以上）
③床置式の小便器等を設けているか （男子用小便器のある便所を設ける場合、各階１以上）
敷地内の通路 （省令第11条） | ①幅は１８０ｃｍ以上であるか
②表面は滑りにくい仕上げであるか
③戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
| ④段がある部分 |  | －
(1) 幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりの幅は１０ｃｍ以内までは不算入）
(2) けあげは１６ｃｍ以下であるか
(3) 踏面は３０ｃｍ以上であるか
(4) 両側に手すりを設けているか
(5) 踏面とその周囲の色の明度・色相・彩度の差が大きく、識別しやすいものか
(6) 突き出し等がなく、つまづきにくいものか
⑤段以外に傾斜路又はエレベーターその他昇降機を設けているか
| ⑥傾斜路 |  | －
(1) 幅は１５０ｃｍ以上（段に併設する場合は１２０ｃｍ以上）であるか
(2) 勾配は１／１５以下であるか
(3) 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除）
(4) 両側に手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除）
(5) 前後の通路との色の明度・色相・彩度の差が大きく、識別しやすいものか
⑦上記①、③、⑤、⑥(1)から(3)は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口 までに限る
⑧上記①、③、⑤、⑥(1)から(3)は車いす使用者の利用上支障がない部分 ※１ は適用除外
駐車場 （省令第12条） | ①車いす使用者用駐車施設を設けているか （全駐車台数の原則２％以上）
(1) 幅は３５０ｃｍ以上であるか
(2) 表示をしているか
(3) 利用居室等までの経路が短い位置に設けられているか
案内設備 （省令第15条） | ①敷地内又は建築物内に、移動等円滑化の措置がとられたエレベータ等・便所・駐車 場施設の配置を表示した案内板等が設置されているか ※２
②敷地内又は建築物内に、移動等円滑化の措置がとられたエレベータ等・便所・ の配置を視覚障害者に示すための設備※３ が設置されているか ※４
※１ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、段等のみに通ずる敷地内の通路の部分
※２当該施設が容易に視認できる場合、又は案内所を設ける場合を除く
※３ 平成１８年国土交通省告示第１４９１号 で定められた以下の方法による設備
Ⅰ 文字等の浮き彫り
Ⅱ 音による案内
Ⅲ 点字及びⅠ、Ⅱに類するもの
※４ 案内所を設ける場合を除く
○一般基準４
特定施設等 | チェック項目
車いす使用者用客室 （省令第10条） | ①ホテル又は旅館の場合、車いす使用者用客室を設けているか（客室総数の原則２％以上）
| (1) 出入口 |  | －
・幅は８０ｃｍ以上であるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
| (2) 便所 （同じ階に共用便所 ※１がある場合は免除） |  | －
・車いす使用者用便房を設けているか
・出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか （当該便房を設ける便所も同様）
・出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか （当該便房を設ける便所も同様）
| (3) 浴室等 （同じ建築物内に共用の浴室等 ※１がある場合は免除） |  | －
・車いす使用者用浴室等を設けているか
・浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
・車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
・出入口の幅は、80cm以上であるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
浴室等 （省令第13条） | ①車いす使用者用浴室等を設けているか （１以上。男子用、女子用の区別があるときは、それぞれ1以上。）
(1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
(2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
| (3) 出入口 |  | －
・幅は８０ｃｍ以上であるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
※１ 男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上
○視覚障害者移動等円滑化経路 （道等から案内設備までの主な経路に係る基準） ※１
特定施設等 | チェック項目
案内設備までの経路 （省令第16条） | ①線状ﾌﾞﾛｯｸ等・点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設又は音声誘導装置の設置 （風除室で直進する場合は免除）
②車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか
③段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか ※２
※１ 平成１８年国土交通省告示第１４９７号第４ で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導する場合
※２ 平成１８年国土交通省告示第１４９７号第５ で定める以下の部分を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等