第５号様式（第３条関係）

水道施設検査書

| 検 査 員 | （資格） （職） （氏名） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 | 新設 専用水道事業 増設 工事 改造 |  |  |
| 工 期 | 着工 年 月 日 竣工 年 月 日 |  |  |
| 検査期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 検査項目 | 検 査 結 果 |  | 摘 要 |
|  | 項 目 | 結 果 |  |
| 能力検査 | 容量は充分か |  |  |
|  | 機械器具の性能は充分か |  |  |
|  | ろ過砂は規定篩分か |  |  |
|  | 揚水量は充分か |  |  |
| 耐力検査 | 資材は適格か |  |  |
|  | コンクリート強度は充分か |  |  |
|  | 配筋はよいか |  |  |
|  | 管の水圧試験は合格か |  |  |
| 漏水検査 | コンクリート部位はよいか |  |  |
|  | 送管水管部位はよいか |  |  |
|  | ４８時間以上滞水時の水位低下はあるか |  |  |
| 汚染検査 | クロスコネクションはないか |  |  |
|  | 塩素の消費状況はよいか |  |  |
| その他検査 |  |  |  |
| 総合結果 |  |  |  |